## 科研5个课题
华大智造/长光华大科技创新基金项目
序号 | 项目名称 | 项目申报人 | 团队人员名单 | 项目来源 | 项目简介（200字以内） | 项目研究内容与要求（300以内字数） | 预期达到的成效（200以内字数） | 成果形式 | 申请人条件 | 研究年限 | 备注
5.1 | 医用裂隙灯光学系统设计 |  |  | 单位：长光华大 | 医用裂隙灯显微镜是眼科检查中不可或缺的重要仪器，其通过高亮度、可调节的裂隙光源，结合双目显微镜，实现对眼睛各部位精细、深入的观察。裂隙灯显微镜不仅能够清晰展现表浅病变，还能通过调节焦点和光源宽窄，形成“光学切面”，使深部组织的病变也得以清晰显现。本项目旨在通过优化医用裂隙灯的光学设计，提升其检查精度、舒适度和安全性，为眼科疾病的早期诊断与治疗提供有力支持。 | 光源设计： 1、研究并设计高亮度、长寿命的裂隙光源，确保光线均匀、稳定； 2、设计可调节的裂隙光源宽度和角度，以形成清晰的“光学切面”； 3、设计不同滤光片和色温调节功能，满足不同检查场景下的光照需求。 成像系统设计： 1、优化双目显微镜的光学路径，减少像差和畸变，提高成像清晰度； 2、设计大视场、高分辨率的目镜和物镜系统，确保图像细节丰富。 | 需实现裂隙灯显微镜可清晰观察瞳孔、晶状体、虹膜、角膜等部位，具体参数如下： 1、裂隙灯显微镜可实现五档（6x，10x，16x，25x，40x）变倍； 2、搭配数码模块，相机像素＞2400万； 3、目镜屈光度补偿可达到±8D； 4、裂隙灯显微镜光学分辨率＞2300·N线对/mm 5、显微镜类型为伽利略汇聚式； 6、裂隙宽度≥14mm。 7、光源可采用LED或卤素光源； 8、光源照度≥150000Lx 9、滤光片包括但不限于：弥散片、减光片、无赤片、钴蓝片。 | 项目研究报告；设计文件 | 人数不限，相关专业在读硕士、博士研究生 | 6个月
5.2 | 多色荧光成像解混算法研究 |  |  | 单位：长光华大 | 多色荧光成像方法通常按顺序对每个荧光通道进行单独成像，以减少荧光团之间的串扰，但部分荧光通道之间传染仍不能完全避免。传统的解决方法是线性解混，该方法是利用一些固定的纯成分参考光谱对采集的光谱图像进行数学解混（矩阵线性方程），易引入环境影响、受光谱能量影响大、受参考光谱准确性（先验知识）影响大。因此需要研究一种多色荧光成像解混方法，可以快速可靠的分离出各荧光成分。 | 目前国际上Leica在Mica上使用的FluoSync方法，是一种全局分析半盲光谱解混方法，不依赖于参考光谱，采用基于相量的混合解混方法分离每个信号，从而实现鲁棒的信道分离。先决条件是能够从图像提取或其他方法估算各色荧光的发射峰值，因此是半盲方法。 使用该方法的多色荧光成像可消除系统的复杂性，同时保留了快速和温和成像的好处。 可参考FluoSync方法对光谱解混的算法研究，以及该方法在多色荧光成像上的应用，并实现5~7种常用荧光成像的解混。 | 通过实现该方法，具备解混能力，可更自由地使用不同的荧光组合，荧光光谱选择的自由度更大，不必十分刻意去抑制将各色荧光串扰，不再局限于使用与显微镜的固定滤光片相匹配的染料组合。 可将该方法应用于多色荧光成像系统中，可实现多种荧光的成像解混分离。 | 《多色荧光成像解混算法的技术方案》，《多色荧光成像解混算法的测试报告》；解混算法的源代码及测试程序。 | 人数不限，相关专业在读硕士、博士研究生 | 6个月
5.3 | 半球面透镜子孔径拼接算法研究 |  |  | 单位：长光华大 | 显微物镜为了实现高数值孔径、大视场且达到衍射极限的性能，有效的补偿各类像差，往往需要采用口径为半球的透镜，即透镜口径相当于球面曲率半径2倍。为了实现这种半球透镜的面型的高水平加工，首先需要有效的检测手段。干涉检测的标准镜很难实现半球的全口径检测，采用子孔径拼接技术能够很好的解决这个问题，实现半球元件的高精度面型检测。 | 针对半球面透镜的子孔径拼接干涉检测，开展以下研究： 1. 典型半球透镜子孔径规划与标记点设计; 2. 子孔径拼接算法与误差分析； | 配合子孔径拼接仪器硬件，实现半球球面透镜的自控拼接检测，检测误差≤2nm rms。 | 项目研究报告；算法代码 | 人数不限，相关专业在读硕士、博士研究生 | 6个月
5.4 | 超分辨荧光显微测序系统参数估计算法研究 |  |  | 单位：长光华大 | 超分辨荧光显微镜运用余弦结构光照明，对采集到的若干图像进行重建，突破衍射极限获得至多两倍的分辨率提升。但是良好的重建效果依赖对结构光参数的准确估计结果，参数估计的偏差会导致各种伪影的产生，从而降低重建质量。测序系统为了提高信息通量，会尽可能地压缩采样率，必然会对参数估计结果的精确性造成影响。因此需要研究一种适用于低采样情况的结构光参数估计算法。 | 目前大多数结构光参数估计算法是由基于 Gustafsson的迭代最大化交叉相关（COR）算法发展而来的，通过搜寻图像（以及图像频谱）互相关的最大值来确定结构光的参数，进而将参数用于重建算法中。可以以迭代最大化交叉相关（COR）算法为基础寻找和改进适用于测序超分辨的参数估计算法，对结构光的频率和相位的估计精度达到亚像素级别。 | 通过实现该方法，具备在低采样的情况下，进行准确的参数估计的能力。不必在提高分辨率的同时，提高采样率，进而降低信息通量。可将该方法的估计结果应用于超分辨荧光显微测序系统的重建算法中，且没有严重的伪影。 | 《超分辨荧光显微测序系统参数估计算法的技术方案》，《超分辨荧光显微测序系统参数估计算法的测试报告》；参数估计算法的源代码及测试程序。 | 人数不限，相关专业在读硕士、博士研究生 | 6个月
5.5 | 眼动追迹算法研究 |  |  | 单位：长光华大 | 本项目聚焦于双相机定位的单眼和双眼眼动检测算法的深度研究与开发，旨在通过先进的图像处理与机器学习技术，实现高精度的眼球运动追踪与分析。眼动追踪技术作为人机交互与认知科学研究的重要工具，对于理解用户行为、优化界面设计、评估视觉注意力等方面具有重大意义。本项目将致力于提升眼动追踪算法的准确性、实时性与鲁棒性，以满足医用眼科领域对眼动数据的高需求。 | 1.数据采集与预处理：研究高效、低噪声的眼动数据采集技术，包括图像预处理算法以消除眼部遮挡、光线变化等干扰因素。 2.特征提取与识别：根据现有的瞳孔角膜反射法为基础，开发精确的瞳孔与角膜反射点定位算法，基于深度学习模型提取眼球运动特征，如注视点、扫视轨迹、热力图等。 3.实时追踪与校准：实现双高帧率相机（2000Hz）下的实时眼动追踪，设计自适应校准机制以应对用户头部移动，确保追踪的准确性和稳定性。 4.应用集成与优化：将算法集成至现有或自定义软硬件平台，针对不同应用场景进行性能优化，提升用户体验和数据反馈质量。 | 算法需要满足如下需求指标： （1）检测准度≤0.1°； （2）检测精度≤0.01°； （3）可以与检测范式进行对应； （4）可以绘制注视点、热力图、轨迹图； （5）算法反应时间＜30s。 | 项目研究报告；算法代码 | 人数不限，相关专业在读硕士、博士研究生 | 6个月
备用 | 多光谱眼底相机照明光路设计 |  |  | 单位：长光华大 | 由于常规的眼底相机一般采用白光照明，其光谱范围较宽，所采集的图像中包含宽光谱内所有光谱的信息，致使眼底某些组织结构在窄带光谱下的形态、病变等信息无法被准确分辨，不利于对眼底病变的早期发现和诊断。为了使眼底相机可以采集到具有窄带光谱信息的眼底图像，需要采用多光谱眼底成像技术，利用多光谱光源进行眼底照明，从而为多光谱眼底图像数据采集提供基础。 | 1、多光谱光源系统设计 多光谱光源是实现多光谱眼底成像的核心模块，其出射光谱范围需要包含中心波长在470nm，500nm，520nm，548nm，605nm，635nm，665nm，740nm，810nm，845nm附近的十个窄带光谱，需要带宽尽可能小，且选择的波长和光源形式均可以在现实的研制过程中实现。 2、多光谱眼底照明光路设计 多光谱光源通过眼底相机的基本结构对眼底进行均匀的环形照明，整体照明光路的设计充分适用与眼底相机的基本光路结构，与眼底相机基本光路结构充分共用，且不得影响眼底相机的成像系统。 | 需要完成多光谱眼底相机照明光路设计，具体指标如下： （1）光源波长范围：包含中心波长在470nm，500nm,，520nm，548nm，605nm，635nm，665nm，740nm，810nm，845nm附近的十个窄带光谱； （2）照明方式：环形照明； （3）适用最小瞳孔直径：≤3.3mm； （4）适用最小瞳孔直径下视场角：≥53°； （5）眼底照明均匀度：≥90% | 项目研究报告；设计文件 | 人数不限，相关专业在读硕士、博士研究生 | 6个月